Извещение

о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории Талицкого сельского поселения

1.Муниципальный заказчик:

Администрация Талицкого сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области

Почтовый адрес/юридический адрес: 155644, Ивановская область, Южский район, с.Талицы, ул. Ленина, д.12

Контактный телефон: 8(49347) 2-44-77

# Адрес электронной почты: talici-adm@yandex.ru

Ф.И.О. контактного лица:    Жуков Андрей Александрович.

1.1. Специализированная организация:

ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов».

Почтовый адрес/юридический адрес: 153000, г.Иваново, ул. Степанова, 17

Контактный телефон: 8(4932)30-07-45

# Адрес электронной почты: artushina@ivcity.ru

Ф.И.О. контактного лица: Шамин Кирилл Сергеевич.

2.Источник финансирования заказа: финансирование осуществляется за счет муниципального бюджета.

3.Форма котировочной заявки: подается в соответствии с Приложением № 1 к настоящему извещению.

4.Наименование выполняемых работ: в соответствии со спецификацией (Приложение № 2).

5.Объем выполняемых работ: в соответствии со спецификацией (Приложение № 2).

6.Характеристики выполняемых работ: в соответствии со спецификацией (Приложение № 2)

7.Требования, установленные заказчиком к качеству выполняемых работ: качество выполняемых работ должно полностью соответствовать спецификации (Приложение № 2).

8.Требования, установленные заказчиком к техническим характеристикам выполняемых работ: выполняемые работы полностью должны соответствовать спецификации (Приложение № 2). Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, санитарным нормам и правилам пожарной безопасности и др.

9.Требования к безопасности выполняемых работ: на подрядчика возлагается ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно- гигиенического режима на строительной площадке. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СниП 111-4-80), пожарной  безопасности  и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды.

10.Требования к результатам выполняемых работ: работы должны быть выполнены в полном соответствии со спецификацией (Приложение № 2).

11.Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: не предусмотрены.

12.Место выполнения работ: работы должны выполняться по адресам, указанным спецификации (приложение № 2).

13.Срок выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

14.Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в т.ч. налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи.

15.Максимальная цена контракта: 176 136 (сто семьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей.

16.Место подачи котировочных заявок: 153003, г.Иваново, ул. Икрянистовой-Наговициной, д.6 в ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов».

17.Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок:

Начало подачи котировочных заявок: 22 октября 2010 года.

Окончание подачи котировочных заявок: 03ноября 2010 года до 10 час. 00 мин.

18. Срок оплаты выполнения работ: оплата производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на основании актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости работ КС-3 и счетов-фактур. Оплата работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней.

19.Срок подписания с победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: муниципальный контракт  заключается не  ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

20.Муниципальным заказчиком установлено дополнительное требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

На бланке организации                                                                                               Приложение № 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения муниципального контракта

на установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории Талицкого сельского поселения

«____» ________ 20____г.

Кому:___________________________________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________

ФИО руководителя*_________________________________________________________________

Контактный телефон*________________________________________________________________

Контактное лицо*___________________________________________________________________

Факс*_____________________________________________________________________________

E-mail*____________________________________________________________________________

*указанные сведения участники заполняют по своему усмотрению.

# Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от ___________.

# Цена работ:______________________________________________________________________________

В цену муниципального контракта входят расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта.

К настоящей котировочной заявке прилагается ___________________ на ________ стр.

В случае признания нас победителем в запросе котировок на выполнение работ обязуемся составить смету в строгом соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, которая будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта.

___________________________________________/___________________________/                        	         (подпись)         М.П.

Приложение № 2

| Адрес МКД (3 дома) | Перечень работ |
| --- | --- |
| с. Талицы, ул. Дзержинского, д.15 | установка (монтаж) автоматизированного прибора учета теплоснабжения- 1 шт |
| с.Талицы, ул.Гагарина д.1-Б | установка (монтаж) автоматизированного прибора учета теплоснабжения- 1 шт |
| с.Талицы, ул. Ленина д.11 | установка (монтаж) автоматизированного прибора учета теплоснабжения- 1 шт |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на установку (монтаж) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории Талицкого сельского поселения.

| Перечень необходимых монтажных материалов (входят в стоимость монтажа) |
| --- |
| Монтажные материалы | Количество, марка, обозначение |
| Щит (600Х600Х400) | согласно проекта |
| Выключатель автоматический | согласно проекта |
| Коробка выключателя автоматического | согласно проекта |
| Кабельный канал ПВХ перфорированный | согласно проекта |
| Кабель МКВЭВ | согласно проекта |
| Кабель ПУНП | согласно проекта |
| Труба гофрированная пластиковая | согласно проекта |
| Металлорукав | согласно проекта |
| Коробка клеммная герметичная | согласно проекта |
| Труба стальная ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| Фланец ст.3 ГОСТ 12280-80 | согласно проекта |
| Задвижка класс герметичности А | согласно проекта |
| Болт ГОСТ 7798-70 | согласно проекта |
| Гайка ГОСТ 5915-70 | согласно проекта |
| Шайба ГОСТ 11371-70 | согласно проекта |
| Переход ГОСТ 17380-2001 | согласно проекта |
| Электроды ГОСТ 9467-75 | согласно проекта |
| Паранит ГОСТ 481-80 | согласно проекта |

| Сметный расчет работ на 1 (один) адрес (дом) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Шифр норматива ФЕР | Наименование работ | Ед-ца измерения | Кол-во |
|  |  | Начисления: ОЗП:*0,81; ЭМ:*1,06; ЗПМ: *0,81; М:*0,99 |
|  |  | КИП и АВТОМАТИКА |
| 1 | ФЕРм 11-03-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах. Прибор, масса,кг, до: 5. Установка тепловычислителя | шт. | 1 |
| 2 | ФЕРм 11-03-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах. Прибор, масса,кг, до: 5. Установка источника вторичного питания. | шт. | 2 |
| 3 | ФЕРм 11-03-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса,кг, до: 5. Установка АССВ-030. | шт. | 1 |
| 4 | ФЕРм 11-02-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на резьбовых соединениях. Прибор, масса,кг, до: 1,5. Установка датчика давления. | шт. | 2 |
| 5 | ФЕРм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. | 100м | 0,70 |
| 6 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и мет.рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. | 100м | 1,3 |
| 7 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600мм, | шт. | 1 |
|  |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 8 | ФЕРп 01-09-011-03 прим. | Настройка тепловычислителя | шт. | 1 |
| 9 | ФЕРм 01-08-020-01 прим. | Преобразователь расхода | шт. | 2 |
| 10 | ФЕРм 01-10-002-01 прим. | Отладка работы участка сбора и реализации сигнала информации | участок | 1 |
|  |  | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 11 | ФЕРм 11-08-002-01 | Присоединение трубных проводок из водогазопроводных труб, диам. усл. Прохода до 80мм | 10соед. | 5 |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории Талицкого сельского поселения

«___»________________ 2010г.

Администрация Талицкого сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Лебедева Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с Протоколом оценки котировочных заявок №__________ от ___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по установке (монтажу) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории Талицкого сельского поселения Южского муниципального района в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в пределах цены Контракта.

1.2. Настоящий Контракт, заключенный по результатам размещения заказа на выполнение работ для нужд Талицкого сельского поселения Южского муниципального района, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта устанавливается в соответствии с  Протоколом оценки котировочных заявок №_______ от ___________, и  составляет _______________________ рублей, в том числе НДС _____________________  рублей и является твердой на весь период действия настоящего Контракта. Валютной единицей контракта является российский рубль. Источником финансирования данного контракта является муниципальный бюджет.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Цена контракта включает стоимость выполняемых работ по установке приборов учета без учета стоимости материалов и оборудования.

Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ составляет 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется:

4.1. Качественно выполнить все работы по установке (монтажу) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории Талицкого сельского поселения Южского муниципального района в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, действующими нормативными документами, техническими условиями и предъявить объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации Заказчику, на момент приемки сдачи выполненных работ оформить и получить все необходимые разрешительные документы от соответствующих надзорных органов.

4.2. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектом, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ  и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;

4.3. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

4.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.6. Нести ответственность за риск случайной утраты или случайного повреждения объекта  до приемки его Заказчиком.

4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию и соблюдение ими производства работ.

4.8. В 5-ти дневный срок со дня подписания Акта приемки объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество, а также строительный мусор.

4.9. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1 настоящего Контакта.

4.10. При полной готовности объекта в течение 5-ти дней известить об этом Заказчика.

Заказчик обязуется:

4.11. Обеспечить Подрядчика материалами и оборудованием для выполнения работ по установке (монтажу) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

4.12. Осуществлять контроль и технический надзор за выполняемыми работами на  объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с ведомостями объемов работ, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области установки приборов учета.

4.13. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.14. По письменному сообщению Подрядчика о готовности узла учета  к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 3-х рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их исполнения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

5.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

6.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после приемки работ, составления и подписания акта приемки выполненных работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы в течение 7 рабочих дней.

6.3. С момента принятия Заказчиком результатов работ Подрядчик выставляет счет об оплате фактически выполненных работ.

6.4. Расчет может осуществляться платежным поручением Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

6.5. Заказчик обязан оплатить выполненные работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 30 банковских дней.

6.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением с ведомостями объемов работ, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.7. Возмещение затрат на строительство временных зданий и сооружений производится Заказчиком Подрядчику при предоставлении Подрядчиком подтверждающих бухгалтерских документов.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостью объемов работ и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 лет с даты  подписания Акта выполненных работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах  гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при  их обнаружении.

В течение 5-ти дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время на протяжении, которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.1.1. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик вправе потребовать от Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства уплаты работ в срок, установленный настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом Контракта, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие по исполнению Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Изменение условий настоящего Контракта происходит в соответствии с законодательством.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.1. В случаях невыполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае нарушения срока, установленного пунктом 3.1. настоящего Контракта, заинтересованная Сторона может поднять вопрос о расторжении Контракта, направив другим Сторонам уведомление о приглашении рассмотреть вопрос, о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон.

Если в течение 5 дней с момента получения одной из Сторон уведомления о приглашении рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон не будет достигнуто соглашение о расторжении Контракта, заинтересованная Сторона обращается в суд.

9.4.Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

9.5.Споры по настоящему Контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

10.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1.Заказчик: Администрация Талицкого сельского поселения. Юридический адрес: 155644, Ивановская область, Южский район, с. Талицы, л. Ленина, д.12. Банковские реквизиты: л/с 03333015790 в Южском  отделении УФК по Ивановской области, р/с 40204810600000000199 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3726004498,КПП 372601001 Тел. 2-44-77

11.2. Подрядчик: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик                                                          Подрядчик

_______________                                   ________________

Приложение № 1 к проекту муниципального контракта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на установку (монтаж) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на территории Талицкого сельского поселения.

| Перечень необходимых монтажных материалов (входят в стоимость монтажа) |
| --- |
| Монтажные материалы | Количество, марка, обозначение |
| Щит (600Х600Х400) | согласно проекта |
| Выключатель автоматический | согласно проекта |
| Коробка выключателя автоматического | согласно проекта |
| Кабельный канал ПВХ перфорированный | согласно проекта |
| Кабель МКВЭВ | согласно проекта |
| Кабель ПУНП | согласно проекта |
| Труба гофрированная пластиковая | согласно проекта |
| Металлорукав | согласно проекта |
| Коробка клеммная герметичная | согласно проекта |
| Труба стальная ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| Фланец ст.3 ГОСТ 12280-80 | согласно проекта |
| Задвижка класс герметичности А | согласно проекта |
| Болт ГОСТ 7798-70 | согласно проекта |
| Гайка ГОСТ 5915-70 | согласно проекта |
| Шайба ГОСТ 11371-70 | согласно проекта |
| Переход ГОСТ 17380-2001 | согласно проекта |
| Электроды ГОСТ 9467-75 | согласно проекта |
| Паранит ГОСТ 481-80 | согласно проекта |

| Сметный расчет работ на 1 (один) адрес (дом) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Шифр норматива ФЕР | Наименование работ | Ед-ца измерения | Кол-во |
|  |  | Начисления: ОЗП:*0,81; ЭМ:*1,06; ЗПМ: *0,81; М:*0,99 |
|  |  | КИП и АВТОМАТИКА |
| 1 | ФЕРм 11-03-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах. Прибор, масса,кг, до: 5. Установка тепловычислителя | шт. | 1 |
| 2 | ФЕРм 11-03-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах. Прибор, масса,кг, до: 5. Установка источника вторичного питания. | шт. | 2 |
| 3 | ФЕРм 11-03-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах. Прибор, масса,кг, до: 5. Установка АССВ-030. | шт. | 1 |
| 4 | ФЕРм 11-02-001-01 прим. | Приборы: устанавливаемые на резьбовых соединениях. Прибор, масса,кг, до: 1,5. Установка датчика давления. | шт. | 2 |
| 5 | ФЕРм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. | 100м | 0,70 |
| 6 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и мет.рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. | 100м | 1,3 |
| 7 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600мм, | шт. | 1 |
|  |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 8 | ФЕРп 01-09-011-03 прим. | Настройка тепловычислителя | шт. | 1 |
| 9 | ФЕРм 01-08-020-01 прим. | Преобразователь расхода | шт. | 2 |
| 10 | ФЕРм 01-10-002-01 прим. | Отладка работы участка сбора и реализации сигнала информации | участок | 1 |
|  |  | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 11 | ФЕРм 11-08-002-01 | Присоединение трубных проводок из водогазопроводных труб, диам. усл. Прохода до 80мм | 10соед. | 5 |