Извещение о проведении запроса котировок

Дата: «30» апреля 2010г.

| Заказчик | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Холуй |
| --- | --- |
| Адрес | 155633 Ивановская обл., Южский район, ул. Полевая, д.1-а |
| Адрес электронной почты | mac41@ rambler.ru |
| Контактное лицо | Кузьмикова Ирина Юрьевна |
| Номер контактного телефона | (49347) 2-95-42 |
| Место подачи котировочных заявок | 155633, Ивановская область, Южский район, село Холуй, ул. Полевая, д.1-а |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13 мая 2010 года до 17 часов |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт мягкой кровли здания Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Холуй |
| --- | --- |
| Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг | Устройство кровли из линокрома в 2 слоя 100 м. кв.; Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам к стенам парапета высотой до 600 мм без фартуков 100м. примыканий Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м. кв. Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м. Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной |
| Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Все поставляемые материалы, оборудование и пр. должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. |
| Технические характеристики оказываемых услуг | Материал и работа должны соответствовать необходимым сертификатам соответствия, техническому заданию, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов локальной смете, не ухудшая при этом эксплутационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ. |

| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 480798 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч семьсот девяносто восемь рублей) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя налоги, стоимость работ, материалов, оборудования и прочие расходы. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | РФ, Ивановская обл., Южский район, село Холуй, ул. Полевая, д.1-а |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало оказания услуг - не позднее десяти дней с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: не позднее пятнадцати календарных дней с момента начала работы. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями. Оплата за выполненные работы производятся заказчиком в течение календарного года, по мере поступления средств из соответствующего бюджета, на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры и акта КС-2, КС-3. |
| Сроки подписания победителем контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Требование к форме котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью (при её наличии).

Котировочная заявка подаётся участником размещения заказа в письменной форме  или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование оказываемых услуг. | Характеристики и объем оказываемых услуг | Сумма, тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Подпись участника размещения заказа ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на ремонт мягкой кровли здания

Город  Южа Ивановской области				                       	"         "                         2010 г.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Холуй, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Кузьмиковой И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ ___________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом аукциона №                 от                   года, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по ремонту мягкой кровли здания Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Холуй, расположенного по адресу: Ивановская область, Южский район, с.Холуй, ул. Полевая, д №1-а (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора,  техническим заданием (Приложение №1 к договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к договору), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Подрядчик вправе, по предварительному письменному согласию с Заказчиком, привлекать к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

1.3. Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ в здание в целях выполнения работ.

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой (предварительная  Локальная смета, на основании которой исходя из предложений по цене участников аукциона  готовится Локальная смета, приобщена к проекту муниципального контракта) и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и при наличии средств финансирования из бюджета. Не является нарушением условий данного договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера.

2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете.

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количество материала;

Несоответствием работ является:

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

- несоответствие Локальной смете объемов и состава

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

2.2.3. Обеспечить сохранность всех необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, переданных Подрядчиком на хранение во время выполнения работ.

2.2.4. До начала работ перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс, предусмотренный в п. 5.5.1 настоящего договора.

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в Локальную смету,  с применением собственных подъемных механизмов, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п.3.1., 3.2. настоящего договора, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около ремонтируемого здания.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

Заказчик _________________________		Подрядчик__________________________

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее пяти дней с момента заключения договора;

- окончание работы: по истечении 55 (пятидесяти пяти) рабочих дней с момента начала работ.

3.2. Окончание работ не включает в себя сдачу объекта Заказчику. Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору. Порядок финансирования

5.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 480 798 рублей 00 копек (Четыреста восемьдесят тысяч семьсот девяносто восемь рублей 00 копеек), согласно Локальной сметы. Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора.

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата по настоящему договору производится, по мере поступления средств из  соответствующего бюджета в следующем порядке:

5.5.1. Предоплата (аванс) – в размере не более 30 % от суммы бюджетных средств, указанной в п. 5.1. настоящего договора может перечисляется на расчетный счет Подрядчика по усмотрению Заказчика не позднее 15 банковских дней с момента подписания договора.

5.5.2. Окончательный расчет  производится  не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3),

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5.6. Полный расчет по авансу, в случае принятия Заказчиком решения о его перечислении, производится после окончательной сдачи работ.

5.7. При оплате принятых по договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, договора, дату и назначение платежа.

5.8. В случае оказания Заказчиком услуг Подрядчику в связи с выполнением условий настоящего договора, оплата данных услуг производится по согласованной сторонами цене путем соразмерного уменьшения стоимости работ, предусмотренной в п.5.1. настоящего договора.

5.9. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется по мере поступления средств из бюджета Южского муниципального района, в пределах лимита бюджетных обязательств.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств  сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  договору.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок на сданные работы в течение трёх лет со времени подписания акта приемки работ.

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Иные условия.

9.1. Настоящий договор является муниципальным контрактом и заключается по результатам проведения  аукциона с победителем.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным  гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.7. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Холуй 155633, Ивановская область, Южский район, с.Холуй, ул.Полевая, д.1-а ИНН/КПП 3726003141/372601001 ОГРН 1023701831229 л/с 03333015460 в Южском отделении УФК по Ивановской области р/с 40204810200000000052 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново БИК 042406001 | ПОДРЯДЧИК: _______________________________________ _______________________________________ ИНН/КПП ________________/_____________ р/сч. ___________________________________ _______________________________________ _______________________________________ БИК ___________________________________ |
| --- | --- |

Подписи сторон:

от имени ЗАКАЗЧИКА                                                      от имени ПОДРЯДЧИКА

______________________    (И.Ю. Кузьмикова)         __________________________(____________)

Приложение № 1

к муниципальному  контракту№

от  «___»_____________ 2010г.

Техническое задание

Наименование стройки:  Текущий ремонт мягкой кровли

Наименование объекта: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Холуй

155633, Ивановская область, Южский район , село Холуй, ул. Полевая, д. 1-а.

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство кровли из линокрома в 2 слоя | 100 м2 кровли 4,2 |
| 2 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам парапета высотой до 600 мм. Без фартуков | 100м. примыканий 0,35 |
| 3 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель 4,2 |
| 4 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1м2 | 100 мест 4,2 |
| 5 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м. | 100м 0,29 |
| 6 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки 0,3 |

Заказчик:                                                                                                      Подрядчик:

МОУ СОШ с. Холуй                                                        ______________________________

Директор школы          И.Ю. Кузьмикова                __________________________

«___»_______________ 2010г.                                        «___»_____________________2010г.

Приложение № 2

к муниципальному контракту No. _____

Наименование стройки- Текущий ремонт

Объект: МОУ СОШ с. Холуй

Составлена в ценах октября 2009 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт мягкой кровли на здании школы /частичный/

Сметная стоимость -480,798 тыс.руб.Нормативная трудоемкость 1351,34 чел-ч Сметная заработная плата – 105,563 тыс.руб.

| п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед.изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| №1 <Нет раздела> |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСН12-01-007-11 (0) Сб. ОУр.п.1.13 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя ЗП=5796,85*1,15 ЭММ=292,75*1,25 ЗПм=127,37*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,29*1,25 | 100 м2 кровли |  | 4,2 | 42655,04 | 183110,57 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | Чел.-ч | 74,29 | 358,8207 | 78,03 | 27998,78 |
|  |  | Средний разряд работы | чел | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | Чел.-час | 1,29 | 6,7725 | 98,74 | 668,72 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8т | маш.-ч | 1,01 | 5,3025 | 0 | 0 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | Маш.-ч | 0,11 | 0,5775 | 497,85 | 287,51 |
|  | 150401 | Горелки газопламенные | Маш.-ч | 7,7 | 40,425 | 20,87 | 843,67 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | Маш.-ч | 0,17 | 0,8925 | 454,64 | 405,77 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,1 | 0,42 | 33152 | 13923,84 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0,045 | 0,189 | 10400 | 1965,6 |
|  | 101-1371 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения свыше 30 до 50 мм2 включительно | кг | 0,4 | 1,68 | 62,06 | 104,26 |
|  | 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 2,1 | 8,82 | 0 | 0 |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки СТ3сп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,0013 | 0,00546 | 15350 | 83,81 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым покрытием 3х58,5 мм | т | 0,0011 | 0,00462 | 0 | 0 |
|  | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,125 | 0,525 | 588,82 | 309,13 |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 46,2 | 194,04 | 120 | 23284,8 |
|  | 101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | М2 | 114 | 478,8 | 98 | 46922,4 |
|  | 101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | М2 | 164 | 688,8 | 72 | 49593,6 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | М3 | 1 | 4,2 | 2894,03 | 12154,93 |
|  | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0,042 | 0,1764 | 29662,5 | 5232,47 |
| 2 | ГЭСН12-01-004-01 (0) Сб.ОУр.п.1.13 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600мм без фартуков ЗП=2138,63*1,15; ЭММ=99,37*1,25; ЗПм=35,55*1,25; ТЗТ=26,1*1,15 ТЗТм=0,36*1,25 | 100 м примыканий |  | 0,35 | 21150,9 | 7523,8 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 26,1 | 10,50525 | 81,94 | 860,8 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,6 |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,1575 | 98074 | 15,55 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8т | маш.-ч | 0,15 | 0,06563 | 0 | 0 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 0,09 | 0,03938 | 497,85 | 19,61 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5т | маш.-ч | 0,12 | 0,0525 | 454,64 | 23,87 |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400л | маш-ч | 4,94 | 2,16125 | 0 | 0 |
|  | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | М2 | 252 | 88,2 | 69 | 6085,8 |
|  | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,605 | 0,21175 | 0 | 0 |
|  | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный | М3 | 0,51 | 0,1785 | 2990 | 533,72 |
| 3 | ГЭСНр58-17-01 (0)МДС35 Т.3.п.6 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) ЗП=1211,21*1,5; ЭММ=10,74*1,5; ЗПм=0*1,5; ТЗТ=17,41* 1,5 | 100 м 2 покрытий кровель |  | 4,2 | 1221,95 | 7698,33 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 17,41 | 109,683 | 69,57 | 7630,65 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 030401 | Лебёдки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,84 | 5,292 | 12,79 | 67,68 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | 3,276 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | ГЭСНр58-16-03 (0)МДС35 т.3. п.6 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 ЗП=10262,1*1,5; ЭММ=506,66*1,5; ЗПм= 136,26*1,5;ТЗТ=129*1,5; ТЗТм= 1,38*1,5 | 100 мест |  | 4,2 | 189183,59 | 98985,46 |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 129,9 | 818,37 | 79 | 64651,23 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 1,38 | 8,694 | 98,74 | 858,45 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,38 | 8,694 | 285,85 | 2485,18 |
|  |  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 1,38 | 8,694 | 61,83 | 537,55 |
|  |  | 030401 | Лебёдки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 2,1 | 13,23 | 12,79 | 169,21 |
|  | 402-9073 | Растворы тяжёлые цементные | М3 | 2,14 | 8,988 | 2990 | 26874,12 |
|  | 101-9540 | Цемент | т | 0,021 | 0,0882 | 9630 | 849,37 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,48 | 6,216 | 550 | 3418,8 |
| 5 | ГЭСНр58-20-02 (0) МДС35 т.3.п.6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м ЗП=4823,69*1,5; ЭММ=50,07*1,5; ЗПм=19,75*1,5; ТЗТ=63,22*1,5; ТЗТм=0,2*1,5 | 100 м |  | 0,29 | 21557,74 | 6958,44 |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 63,22 | 27,5007 | 76,3 | 2098,3 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,087 | 98,74 | 8,59 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,0261 | 454,64 | 11,87 |
|  | 031121 | Подъёмники мачтовые строительные 0,5т | Маш-ч | 0,14 | 0,0609 | 162,8 | 9,91 |
|  | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0,006 | 0,00174 | 22464,4 | 39,09 |
|  |  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0,00116 | 41923 | 48,63 |
|  | 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,324 | 0,09396 | 50000 | 4698 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,33 | 0,0957 | 550 | 52,64 |
| 6 | ГЭСНр53-16-01 (0) | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 мЗ кладки |  | 0,3 | 7357,37 | 2207,21 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 35,39 | 10,617 | 71,49 | 759,01 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,129 | 98,74 | 12,74 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,06 | 497,85 | 29,87 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 0,23 | 0,069 | 162,8 | 11,23 |
|  | 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | мЗ | 0,253 | 0,0759 | 2635 | 200 |
|  | 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,402 | 0,1206 | 10000 | 1206 |
|  | 411-0021 | Вода | мЗ | 0,44 | 0.132 | 8,34 | 1,1 |

ИТОГО:                                                                                                                                  306483,81

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- |
| Зарплата 103998,77 | 1 | 103998,77 |
| Машины и механизмы 4902,93 | 1 | 4902,93 |
| Материалы 197582,11 | 1 | 197582,11 |
| Итого по перевозке |  | 0 |
| Итого по погрузке/разгрузке |  | 0 |
| Итого |  | 306483,81 |
| Кровли. Ремонт (1,2) |  |  |
| Накладные расходы (28859,58+684,27*1,08*0,7) | 1,08 | 22335,15 |
| Сметная прибыль (28859,58+684,27)*0,5525*0,9 | 0,5525 | 14690,68 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (3,4,5) |  |  |
| Накладные расходы (74380,18+867,04)*0,83*0,7 | 0,83 | 43718,63 |
| Сметная прибыль (74380,18+867,04)*0,65*0,9 | 0,65 | 44019,62 |
| Стены при ремонте. Ремонт (6) |  |  |
| Накладные расходы (759,01+12,74)*0,86*0,7 | 0,86 | 464,59 |
| Сметная прибыль (759,01+12,74)*0,7*0,9 | 0,7 | 486,2 |
| Итого Накладные расходы 66518,37 | 1 | 66518,37 |
| Итого Сметная прибыль 59196,5 | 1 | 59196,5 |
| Итого |  | 432198,68 |
| Временные здания и сооружения 432198,68*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 432198,68 |
| Зимнее удорожание 432198,68*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 432198,68 |
| Непредвиденные расходы 432198,68*0,02 | 2% | 8643,97 |
| Итого |  | 440842,65 |
| Машины и механизмы 4902,93 | 1 | 4902,93 |
| Зарплата машинистов 1564,05* (-1) | 1 | -1564,05 |
| Итого |  | 3338,88 |
| Компенсация НДС на Машины и механизмы 3338,88*0,18 | 18% | 601 |
| Компенсация НДС на Материалы 197582,11*0,18 | 18% | 35564,78 |
| Компенсация НДС на Накладные расходы 66518,37*0,18*0,183 | 0,18 | 2191,12 |
| Компенсация НДС на Сметная прибыль 59196,5*0,18*0,15 | 0,18 | 1598,31 |
| Итого по компенсации НДС |  | 39955,21 |
| Итого посмете |  | 480797,86 |

СОСТАВИЛ                                                                                    Т.Ю. Кузнецова

ПРОВЕРИЛ