Извещение о  проведении  запроса  котировок

Дата:  04.05.2010 года.

| Заказчик | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Светлячок» г.Южи |
| --- | --- |
| Адрес | 155630 Ивановская обл., г. Южа, ул.Горького, д.5 |
| Адрес электронной почты | - |
| Контактное лицо | Корючкина Антонина Михайловна |
| Номер контактного телефона | (49347) 2-15-12 |
| Место подачи котировочных заявок | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Светлячок» г.Южи, расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул.Горького, д.5 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13.05.2010 года в 17:00. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт внутренней системы отопления муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Светлячок» г.Южи, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Южа, ул. Горького, д.5 |
| --- | --- |
| Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с действующими нормами, локальной сметой, техническим заданием и проектом договора выполнить работы по ремонту внутренней системы отопления и обеспечить сдачу работ Заказчику. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой силами, средствами и материалами Подрядчика. |
| Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами. Все поставляемые материалы, оборудование и пр. должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. |
| Технические характеристики оказываемых услуг | Выполнить работы по: - смена отдельных участков трубопроводов до d-50 мм; - смена сгонов; - прочистка и промывка отопительных приборов весом до 80 кг.; - прочистка и промывка отопительных приборов весом до 240 кг.; - ремонт задвижек до 100 мм. со снятием с места; - пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича; - пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича; - установка кранов воздушных; - установка гребенок из стальных труб пароводораспределительных d корпуса 108 мм; - установка воздухосборников d-76 мм.; - установка вентилей; - врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода d 40мм; - заделка сальников при проходе труб через фундамент или стены подвала d 100 мм; - гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 500 мм; - очистка помещений от строительного мусора. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в смету, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию, в установленные контрактом сроки, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до приемки работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около ремонтируемого объекта. |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны быть выполнены и сданы заказчику в установленный срок. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Гарантия на сданные работы в течение одного года со времени подписания акта приемки работ. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 357,580 руб. (триста пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят рублей) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы. |
| Место, выполнения работ, оказания услуг | Ивановская область, г.Южа, ул. Горького, д.5, |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ — не позднее пяти дней после заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ: по истечении 25 рабочих дней с момента начала работ. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата осуществляется по мере поступления средств из соответствующего бюджета в следующем порядке: - предоплата - 30% от суммы бюджетных средств указанной в муниципальном контракте может перечислятся на расчётный счёт Подрядчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора; - последующий расчет за выполненные работы производится не позднее 10 банковских дней с момента подписания сторонами актов КС-2 и справок КС-3, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Требование к форме котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью (при её наличии).

Заявка должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от ____________ 2010 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование оказываемых услуг. | Характеристики и объем оказываемых услуг | Сумма, тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Подпись участника размещения заказа ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на ремонт внутренней системы отопления

Город  Южа Ивановской области	                       	                    "____"_____________ 2010 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Светлячок» г.Южи, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Корючкиной А.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке  котировочных заявок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по ремонту внутренней системы отопления муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Светлячок» г.Южи, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул.Горького, д.5 (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора,  техническим заданием (Приложение №1 к договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к договору), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Подрядчик вправе, по предварительному письменному согласию с Заказчиком, привлекать к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

1.3. Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика,

предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении

работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после

получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ в здание в целях выполнения работ.

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой (предварительная  Локальная смета, на основании которой исходя из предложений по цене участников запроса котировок готовится Локальная смета, приобщена к проекту муниципального контракта) и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и при наличии средств финансирования из бюджета. Не является нарушением условий данного договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера.

2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете.

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

Заказчик_____________________		Подрядчик ________________________

- количество материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Локальной смете объемов и состава

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также

отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления            несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в            течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который             подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя,          наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается            Заказчиком в одностороннем порядке.

2.2.3. Обеспечить сохранность всех необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, переданных Подрядчиком на хранение во время выполнения работ.

2.2.4. До начала работ перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс, предусмотренный в п. 5.5.1 настоящего договора.

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в Локальную смету,  с применением собственных подъемных механизмов, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п.3.1., 3.2. настоящего договора, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около (внутри) ремонтируемого здания (помещения).

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него

Заказчик _________________________		Подрядчик__________________________

указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее пяти дней с момента заключения договора;

- окончание работы: по истечении 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента начала работ.

3.2. Окончание работ не включает в себя сдачу объекта Заказчику. Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору. Порядок финансирования

5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ (___________ ________________________________________________________________) рублей,

определяется по результатам проведения запроса котировок, но не более 357,580 руб.

согласно Локальной сметы. Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1.

настоящего договора.

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. договора, включаются налоги,

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата по настоящему договору производится, по мере поступления средств из  соответствующего бюджета в следующем порядке:

5.5.1. Предоплата (аванс) – в размере не более 30 % от суммы бюджетных средств, указанной в п. 5.1. настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика по усмотрению Заказчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора.

5.5.2. Окончательный расчет  производится  не позднее 10 (десяти) банковских дней после

подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5.6. Полный расчет по авансу, в случае принятия Заказчиком решения о его перечислении, производится после окончательной сдачи работ.

5.7. При оплате принятых по договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, договора, дату и назначение платежа.

5.8. В случае оказания Заказчиком услуг Подрядчику в связи с выполнением условий настоящего договора, оплата данных услуг производится по согласованной сторонами цене путем соразмерного уменьшения стоимости работ, предусмотренной в п.5.1. настоящего договора.

5.9. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется по мере поступления средств из бюджета Южского муниципального района, в пределах лимита бюджетных обязательств.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения

срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие

непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  договору.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок на сданные работы в течение одного года со времени подписания акта приемки работ.

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Иные условия.

9.1. Настоящий договор является муниципальным контрактом и заключается по результатам проведения запроса котировок с победителем.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным  гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.7. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Светлячок» г.Южи 155630, Ивановская область, Южа, ул.Горького, д.5 ИНН/КПП 3726003046/372601001 ОГРН 1023701828831 ГРКЦУ Банка России по Ивановской области г.Иваново р/с 40204810200000000052 л/с 03333015570 в Южском отделении УФК по Ивановской области | ПОДРЯДЧИК: __________________________________ __________________________________ ИНН/КПП_______________/_________ р/сч. _____________________________ __________________________________ __________________________________ БИК ____________________________ |
| --- | --- |

Подписи сторон:

от имени ЗАКАЗЧИКА                                           от имени ПОДРЯДЧИКА

__________________    (Корючкина А.М.)   __________________________(____________)

Приложение №1

к муниципальному контракту № __

от ______________________2010 года

Техническое задание

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутренней системы отопления

Наименование объекта:  Детский сад №5 «Светлячок»

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов до d – 50 мм. | 100 м трубопровода 3,8 |
| 2 | Смена сгонов | 100 сгонов 0,55 |
| 3 | Прочистка и промывка отопительных приборов весом до 80 кг. | 100 приборов 0,38 |
| 4 | Прочистка и промывка отопительных приборов весом до 240 кг. | 100 приборов 0,57 |
| 5 | Ремонт задвижек до 100 мм. со снятием с места | 100 штук арматуры 0,06 |
| 6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича | 100 отверстий 0,71 |
| 7 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича | 100 отверстий 0,15 |
| 8 | Установка кранов воздушных | 1 комплект 95 |
| 9 | Установка гребенок из стальных труб пароводораспределительных d корпуса 108 мм | 1 гребенка 2 |
| 10 | Установка воздухосборников d – 76 мм | 1 штука 2 |
| 11 | Установка вентилей | 1 штука 8 |
| 12 | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода d 40 мм | 1 врезка 2 |
| 13 | Заделка сальников при проходе труб через фундамент или стены подвала d 100 мм | 1 сальник 2 |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 50 мм | 100 м трубопровода 3,8 |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора 0,01 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                   ПОДРЯДЧИК:

_____________________________________                              _______________________________________

_______________________________________                           _____________________________________

«____»_________________2010г.                                           «____»_____________________2010г.

Приложение №2

к муниципальному контракту № __

от ______________________2010 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт

Объект Детский сад "СВЕТЛЯЧОК"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Ремонт внутренней системы отопления

Основание	Сметная стоимость -	357,580 тыс.руб

Чертежи №	Нормативная трудоемкость -	            1377,97 чел-ч

Сметная заработная плата -	           106,082 тыс.руб

Составлена в ценах Октября 2009 г.

| № п/ п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Едини ца измере ния | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| № 1 <Нет раздела> * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр65-15-03 (0) | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм | 100 м трубоп роводов |  | 3,8 | 27916,57 | 106082.9 7 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 111 | 421,8 | 79 | 33322,2 |
|  |  | Средний разряд работы |  | з,з |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,6 | 2,28 | 98,74 | 225,13 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,1 | 61,18 | 38,8 | 2373,78 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,6 | 21,28 | 5,92 | 125,98 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 1,14 | 454,64 | 518,29 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,3 | 1,14 | 162,8 | 185,59 |
|  | 103-901 1 | Трубы стальные | м | 107 | 406,6 | 168 | 68308.8 |
|  | 300-9240 | Крепления | кг | -1 | -3,8 | 0 | 0 |
|  | 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт. | -1 | -3,8 | 0 | 0 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,076 | 74,58 | 5,67 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0 | 0 | 37797,5 | 0 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0 | 0 | 31076,81 | 0 |
|  | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0004 | 0,00152 | 37968 | 57,71 |
|  | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,006 | 0,0228 | 31086 | 708,76 |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,26 | 4,788 | 24,88 | 119,13 |
|  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,61 | 2,318 | 154.04 | 357,06 |
| 2 | ГЭСНр65-16-03 (0) | Смена стонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 100 сгонов |  | 0,55 | 29082,58 | 15995,6 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 71 | 39,05 | 84,89 | 3314.95 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,9 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,0605 | 98,74 | 5.97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,0605 | 162,8 | 9,85 |
|  | 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 100 | 55 | 228,72 | 12579,6 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,56 | 0,308 | 74,58 | 22,97 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0013 | 0,00072 | 37797,5 | 27,21 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0024 | 0,00132 | 31076,81 | 41,02 |
| 3 | ГЭСНр65-22-05 (0) | Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг вне здания | 100 прибо ров |  | 0,38 | 30423,85 | 11561,07 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 371,4 | 141,132 | 77,07 | 10877,04 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 5 | 1,9 | 98,74 | 187,61 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 5 | 1,9 | 162,8 | 309,32 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,012 | 0,00456 | 37797,5 | 172,36 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 5 | 1,9 | 74,58 | 141,7 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,005 | 0,0019 | 31076,81 | 59,05 |
|  | 411-1002 | Вода | мЗ | 4,2 | 1,596 | 1 | 1,6 |
| 4 | ГЭСНр65-22-07 (0) | Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 240 кг вне здания | 100 прибо ров |  | 0,57 | 63368,9 | 36120,27 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 777,8 | 443,346 | 77,07 | 34168,68 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 15 | 8,55 | 98,74 | 844,23 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 15 | 8,55 | 162,8 | 1391,94 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,012 | 0,00684 | 37797,5 | 258,53 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 5 | 2,85 | 74,58 | 212,55 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,005 | 0,00285 | 31076,81 | 88,57 |
|  | 411-1002 | Вода | мЗ | 12,3 | 7,011 | 0 | 0 |
| 5 | ГЭСНр65-18-02 (0) | Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм со снятием с места | 100 шт. армату ры |  | 0,06 | 43588,45 | 2615,36 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 520,8 | 31,248 | 77,07 | 2408,28 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,0024 | 98,74 | 0,24 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,0024 | 454,64 | 1,09 |
|  | 544-0094 | Лента двухсторонняя | т | 0,076 | 0,00456 | 63,84 | 0,29 |
|  | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0,062 | 0,00372 | 47456 | 176,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | оо |
|  | 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 3,5 | 0,21 | 74 | 15,54 |
|  | 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0,0078 | 0,00047 | 28984,5 | 13,62 |
| 6 | ГЭСНр69-1-03 (0) МДС35 т.З.п.7; МДС35 т.З.п.6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича ЗП=8327,53*1,5*1,5; ЭММ=0*1,5*1,5; ЗПм=0*1,5*1,5; ТЗТ=119,7* 1,5* 1,5 | 100 отверс тий |  | 0,71 | 8410,03 | 13361,81 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 119,7 | 191,220 75 | 69,57 | 13303,23 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,15 | 0,1065 | 550 | 58,58 |
| 7 | ГЭСНр69-1-05 (0) МДС35 т.З.п.7; МДС35 т.З.п.6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича ЗП=12927,5*1,5*1,5; ЭММ=0*1,5*1,5; ЗПм=0*1,5*1,5; ТЗТ=185,82*1,5*1,5 | 100 отверс тий |  | 0,15 | 13065 | 4383.66 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 185,82 | 62,7142 5 | 69,57 | 4363,03 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,25 | 0,0375 | 550 | 20,63 |
| oo | ГЭСН18-07-001-05 (0) сб.ОУр.п.2.3 | Установка кранов воздушных ЗП=10,93*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4;ТЗТ=0,12*0,4 | 1 компле кт |  | 95 | 78,68 | 6851,04 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,12 | 4,56 | 91,05 | 415,19 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,4 |  |  |  |
|  | 300-9342 | Контрольно-измерительные приборы | компле кт | 1 | 95 | 67 | 6365 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,01 | 0,95 | 74,58 | 70,85 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0 | 0 | 37797,5 | 0 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0 | 0 | 31076,81 | 0 |
| 9 | ГЭСН18-06-001-01 (0) сб.ОУр.п.2.3; сб.ОУр.п.2.2.6 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм ЗП=642,68*0,4*1,1; ЭММ=31,08*0,4*1,1; ЗПм=3,95*0,4*1,1; ТЗТ=7,48*0,4*1,1; ТЗТм=0,04*0,4*1,1 | 1 гребен ка |  | 2 | 694,69 | 634,75 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 7,48 | 6,5824 | 85,92 | 565,56 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,0352 | 98,74 | 3,48 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0176 | 497,85 | 8,76 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0176 | 454,64 | 8 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,05 | 0,044 | 0 | 0 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,31 | 0,2728 | 38,8 | 10,58 |
|  | 300-9086 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами | компле кт | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0002 | 0,0004 | 31086 | 12,43 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | мЗ | 0,005 | 0,01 | 2742,16 | 27,42 |
| 10 | ГЭСН18-06-003-01 (0) сб.ОУр.п.2.3; сб.ОУр.п.2.2.6 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 76 мм ЗП=102,72*0,4*1,1; ЭММ=36,8*0,4*1,1; ЗПм=7,9*0,4*1,1; ТЗТ=1,21*0,4*1,1; ТЗТм=0,08*0,4*1,1 | 1 шт. |  | 2 | 962,31 | 1768,38 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1,21 | 1,0648 | 84,89 | 90,39 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,9 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,0704 | 98,74 | 6,95 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,0088 | 497,85 | 4,38 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,0616 | 454,64 | 28,01 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,05 | 0,044 | 0 | 0 |
|  | 300-1 139 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм | шт. | 1 | 2 | 613 | 1226 |
|  | 300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,002 | 0,004 | 1012 | 4,05 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,04 | 0,08 | 74,58 | 5,97 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0001 | 0,0002 | 37797,5 | 7,56 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0 | 0 | 31076,81 | 0 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | мЗ | 0,0002 | 0,0004 | 2742,16 | 1,1 |
|  | 300-0478 | Крепления для воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,002 | 0,004 | 100230 | 400,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | оо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ГЭСН16-05-001- 02 (0) сб.ОУр.п.2.3; сб.ОУр.п.2.2.6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ЗП=119,04*0,4*1,1; ЭММ=22,67*0,4*1,1; ЗПм= 1,97*0,4* 1,1; ТЗТ= 1,47*0,4* 1,1; ТЗТм=0,02*0,4*1,1 | 1 шт. |  | 00 | 1357,72 | 10226,91 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1,47 | 5,1744 | 80,98 | 419,02 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,0704 | 98,74 | 6,95 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0704 | 454,64 | 32,01 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,35 | 1,232 | 38,8 | 47,8 |
|  | 300-9009 | Арматура фланцевая | шт. | 1 | 8 | 840 | 6720 |
|  | 300-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 16 | 150 | 2400 |
|  | 541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,016 | 10350 | 165,6 |
|  | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0,0011 | 0,0088 | 47456 | 417,61 |
|  | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0001 | 0,0008 | 31086 | 24,87 |
| 12 | ГЭСН16-07-003-05 (0) сб.ОУр.п.2.3; сб.ОУр.п.2.2.6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм ЗП=394,62*0,4*1,1; ЭММ=24,13*0,4* 1,1; ЗПм=0,99*0,4*1,1; ТЗТ=4,46*0,4*1,1; ТЗТм=0,01*0,4*1,1 | 1 врезка |  | 2 | 597,29 | 725,58 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 4,46 | 3,9248 | 88,48 | 347,27 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,0088 | 98,74 | 0,87 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,0088 | 454,64 | 4 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,43 | 0,3784 | 38,8 | 14,68 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,49 | 0,4312 | 5,92 | 2,55 |
|  | 103-0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 0,4 | 0,8 | 422,77 | 338,22 |
|  | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0002 | 0,0004 | 31086 | 12,43 |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,037 | 0,074 | 24,88 | 1,84 |
|  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,0084 | 0,0168 | 154,04 | 2,59 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | ГЭСН 16-07-006-01 (0) Сб.ОУр.п.2.3; Сб.ОУ.п.2.2.6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100мм ЗП=145,76*0,4*1,1;ЭММ=0*0,4*1,1; ЗПм=0*0,4*1,1;ТЗТ=1,8*0,4*1,1 | 1 сальник |  | 2 | 145,8 | 128,34 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1,8 | 1,584 | 80,98 | 128,27 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,0018 | 0,0036 | 20,79 | 0,07 |
|  | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0,0005 | 0,001 | 1 | 0 |
|  | 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0006 | 0,0012 | 1 | 0 |
| 14 | ГЭСН16-07-005-01 (0) Сб.ОУр.п.2.3; Сб.ОУ.п.2.2.6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ЗП=520,09*0,4*1,1; ЭММ=114,2*0,4*1,1;ЗПм=0*0,4*1,1; ТЗТ=5,01*0,4*1,1 | 100м трубопровода |  | 3,8 | 648,3 | 1113,76 |
|  |  | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 5,01 | 8,37672 | 103,81 | 869,59 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 5,3 |  |  |  |
|  | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1(1)МПа (кгс/см2), высоко 10 (100)МПа (кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 2,508 | 76,13 | 190,93 |
|  | 411-0001 | вода | м3 | 1 | 3,8 | 8,74 | 33,21 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,076 | 74,58 | 5,67 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0001 | 0,00038 | 37787,5 | 14,36 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0 | 0 | 31076,81 | 0 |
| 15 | ГЭСНр69-9-01 (о) МДС35 т.3.п.6 | Очистка помещений от строительного мусора ЗП=13851,5*1,5;ЭММ=0*1,5; ЗПм=0*1,5;ТЗТ=214,32*1,5 | 100т мусора |  | 0,01 | 68851,5 | 757,77 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 214,32 | 3,2148 | 64,63 | 207,77 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 | 1 | 550 | 550 |

ИТОГО:                                                                                                                                              212327,2

7

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- |

Зарплата                                                                                  104800,47                               1        104800,47

Машины и механизмы                                                             5267,54                                 1           5267,54

Материалы                                                                               102259,26                               1      102259,26

Итого по перевозке                                                                                                                                        0

Итого по погрузке/разгрузке                                                                                                                         0

Итого                                                                                                                                                 212327,27

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (3,4)

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- |

Накладные расходы                                (45045,72+1031,84)*0,74*0                              0,74        23868,18

,7

Сметная прибыль                                    (45045,72+1031,84)*0,5*0,                               0,5          20734,9

9

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (1,2,5)

Накладные расходы                                (39045,43+231,34)*1,03*0,                               1,03        28318,55

7

Сметная прибыль                                    (39045,43+231,34)*0,6*0, 9                               0,6         21209,46

Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (6,7,15)

Накладные расходы                                (17874,03+0)*0,78*0,7                                       0,78      9759,22

Сметная прибыль                                    (17874,03+0)*0,5*0,9                                         0,5        8043,31

Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Ремонт (8,9,10,11,12,13,14)

Накладные расходы                                (2835,29+18,25)*1,152*0,7                                  1,152     2301,09

Сметная прибыль                                     (2835,29+18,25)*0,7055*0,                                0,7055    1811,86

9

Итого Накладные расходы                                                      64247,04                              1         64247,04

Итого Сметная прибыль                                                           51799,53                             1        51799,53

Итого                                                                                                                                                 328373,84

Временные здания и сооружения                 	                  328373,84*0                                0                     0

Итого                                                                                                                                                 328373,84

Зимнее удорожание                                                         328373,84*0                                0                      0

Итого                                                                                                                                                 328373,84

Непредвиденные расходы                                              328373,84*0,02                         2%         6567,48

Итого                                                                                                                                                 334941,32

Машины и механизмы                                                      5267,54                                       1	5267,54

Зарплата машинистов                   	                 1282,43* (-1)                                1          -1281,43

Итого                                                                                                                                                  3986,11

Компенсация НДС на Машины и механизмы              3986,11*0,18                             18%              717,5

Компенсация НДС на Материалы                               102259,26*0,18                            18%       18406,67

Компенсация НДС на Накладные расходы                 64247,04*0,18*0,183                  0,18       2116,3

Компенсация НДС на Сметная прибыль                     51799,53*0,18*0,15                   0,18          1398,59

Итого по компенсации НДС                                                                                                            22639,06

Итого по смете                                                                                                                                 357580,38