Извещение о  проведении  запроса  котировок

Дата:  «29 » мая 2008г.

| Заказчик | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Холуйский детский сад |
| --- | --- |
| Адрес | 155633 Ивановская обл., Южский район, село Холуй ул. Фрунзе, д.22 |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо | Потапова Галина Александровна |
| Номер контактного телефона | (49347) 2-93-31 |
| Место подачи котировочных заявок | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Холуйский детский сад, расположенное по адресу Ивановская обл., Южский район, село Холуй, ул. Фрунзе, д.22 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 09.06.2008 г. до 17:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Текущий ремонт системы отопления второго этажа МДОУ Холуйского детского сада |
| --- | --- |
| Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг – 19 шт. Установка радиаторов чугунных – 482 шт. Смена воздушных кранов радиаторов – 23 шт. Установка автоматических воздухосборников – 10 комплектов Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб – 10 шт. Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50 мм – 20 м. Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 32 мм – 180 м. Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм – 46 шт. Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 – 0,1м Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича – 0,12 м. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. |
| Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Все поставляемые материалы, оборудование и пр. должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. |
| Технические характеристики оказываемых услуг | Материалы и работа должны соответствовать необходимым сертификатам соответствия, техническому заданию, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов локальной смете, не ухудшая при этом эксплутационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащие санитарное состояние мест проведения работ. |

| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 299 082 тыс.руб. (Двести девяносто девять тысяч восемьдесят два рубля) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя налоги, стоимость работ, материалов, оборудование, проведение гидравлического испытания трубопровода и прочие расходы. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | РФ, Ивановская обл., Южский район, село Холуй, ул. Фрунзе, д.22 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало оказания услуг – не позднее трех дней с момента заключения муниципального контракта. Окончание оказания услуг: не позднее пятнадцати календарных дней с момента начала работы. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями. Оплата за выполненные работы производится заказчиком в течение календарного года, по мере поступления средств из соответствующего бюджета, на основании выставляемого подрядчиком счет-фактуры и акта КС -2, КС-3. |
| Срок подписания победителем контракта | Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование оказываемых услуг. | Характеристики и объем оказываемых услуг | Сумма, тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Подпись участника размещения заказа ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.