Извещение о  продлении срока подачи котировочных заявок

Дата:  08.07.2010 года.

| Заказчик | Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1 г.Южи Ивановской области |
| --- | --- |
| Адрес | 155630 Ивановская обл., г. Южа, пл. Ленина, 1 |
| Адрес электронной почты | msoh-1@mail .ru |
| Контактное лицо | Бекетова Наталья Владимировна |
| Номер контактного телефона | (49347) 2-12-08 |
| Место подачи котировочных заявок | Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1 г.Южи Ивановской области 155630 Ивановская обл., г. Южа, пл. Ленина, 1 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.07.2010 года в 17:00. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Текущий ремонт фасада здания школы, расположенной по адресу: Ивановская область, г.Южа, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- |
| Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с действующими нормами, локальной сметой, техническим заданием и проектом договора выполнить работы по текущему ремонту фасада здания школы и обеспечить сдачу работ Заказчику. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой силами, средствами и материалами Подрядчика. |
| Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами. Все поставляемые материалы, оборудование и пр. должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. |
| Технические характеристики оказываемых услуг | Выполнить работы по: - ремонту лицевой поверхности стен наружных, кирпичных при глубине заделки в ½ кирпича, площадью в одном месте до 1 м2; - устройству основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям; - ремонту штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщина слоя до 20 мм; - ремонту штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3; - ремонту штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длинной в одном месте более 5м с земли и лесов; - выравниванию разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-си при толщине налета до 10 мм; - шпатлевке ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов; - окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасада за два раза простых с земли и лесов. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в смету, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию, в установленные контрактом сроки, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до приемки работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около ремонтируемого объекта. |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны быть выполнены и сданы заказчику в установленный срок. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Гарантия на сданные работы в течение двух лет со времени подписания акта приемки работ. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 119,297 руб. (сто девятнадцать тысяч двести девяносто семь) рублей |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы. |
| Место, выполнения работ, оказания услуг | 155630, Ивановская область, г. Южа, пл.Ленина, д.1 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ — не позднее пяти дней после заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ: по истечении 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента начала работ. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата осуществляется по мере поступления средств из соответствующего бюджета в следующем порядке: - предоплата - 30% от суммы бюджетных средств указанной в муниципальном контракте перечислятся на расчётный счёт Подрядчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора; - последующий расчет за выполненные работы производится не позднее 10 банковских дней с момента подписания сторонами актов КС-2 и справок КС-3, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Требование к форме котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью (при её наличии).

Заявка должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.

Приложение к Извещению о

продлении срока подачи котировочных заявок

от ____________ 2010 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование оказываемых услуг. | Характеристики и объем оказываемых услуг | Сумма, тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Подпись участника размещения заказа ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на текущий ремонт фасада здания

Город  Южа Ивановской области	                                   	"____"_____________ 2010 г.

Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1 г. Южи Ивановской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Бекетовой Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________

, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом запроса котировок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по текущему ремонту фасада здания школы, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Южа, пл. Ленина д.1 (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение №1 к договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к договору), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика,

предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении

работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после

получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ в здание в целях выполнения работ.

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой (предварительная  Локальная смета, на основании которой исходя из предложений по цене участников запроса котировок  готовится Локальная смета, приобщена к проекту муниципального контракта) и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и при наличии средств финансирования из бюджета. Не является нарушением условий данного договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера.

2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете.

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количество материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Локальной смете объемов и состава;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также

отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления

Заказчик_____________________		Подрядчик ________________________

несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в

течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который

подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя,

наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается

Заказчиком в одностороннем порядке.

2.2.3. Обеспечить сохранность всех необходимых материалов, конструкций, комплектующих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  изделий, переданных Подрядчиком на хранение во время выполнения работ.

2.2.4. До начала работ перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс, предусмотренный в п. 5.5.1 настоящего договора.

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в Локальную смету,  с применением собственных подъемных механизмов, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п.3.1., 3.2. настоящего договора, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около ремонтируемого здания.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь

другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний

приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов

работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в

соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее пяти дней с момента заключения договора;

Заказчик _________________________		Подрядчик__________________________

- окончание работы: по истечении 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента начала работ.

3.2. Окончание работ не включает в себя сдачу объекта Заказчику. Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору. Порядок финансирования

5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ (___________ ________________________________________________________________) рублей,

определяется по результатам проведения запроса котировок, но не более 119,297 руб.

согласно Локальной сметы. Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно

подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора.

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата по настоящему договору производится, по мере поступления средств из  соответствующего бюджета в следующем порядке:

5.5.1. Предоплата (аванс) – в размере не более 30 % от суммы бюджетных средств, указанной в п. 5.1. настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 банковских дней с момента подписания договора.

5.5.2. Окончательный расчет  производится  не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

5.6. Полный расчет по авансу, в случае принятия Заказчиком решения о его перечислении,

производится после окончательной сдачи работ.

5.7. При оплате принятых по договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, договора, дату и назначение платежа.

5.8. В случае оказания Заказчиком услуг Подрядчику в связи с выполнением условий настоящего договора, оплата данных услуг производится по согласованной сторонами цене путем соразмерного уменьшения стоимости работ, предусмотренной в п.5.1. настоящего договора.

5.9. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется по мере поступления средств из бюджета Южского муниципального района, в пределах лимита бюджетных обязательств.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения

срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие

непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  договору.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок на сданные работы в течение двух лет со

времени подписания акта приемки работ.

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Иные условия.

9.1. Настоящий договор является муниципальным контрактом и заключается по результатам проведения запроса котировок с победителем.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным  гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.7. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Почтовый адрес: 155630, Ивановская область, г. Южа. пл. Ленина, д. 1 Телефон-8-49347-21208 ИНН: 3726003102 КПП: 372601001 БИК: 042 406 001 ОКПО 51961557 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново р/счет № 40204810200000000052 Л/счет 03333015380 | ПОДРЯДЧИК: __________________________________ __________________________________ ИНН/КПП_______________/_________ р/сч. _____________________________ __________________________________ __________________________________ БИК ____________________________ |
| --- | --- |

Подписи сторон:

от имени ЗАКАЗЧИКА                                           от имени ПОДРЯДЧИКА

__________________    (Бекетова Н.В.)   __________________________(____________)

Приложение №2

к муниципальному контракту № ____

от ________________________2010 г.

Приложение №1

к  муниципальному  контракту №___

от  «____»  ____________ 2010 года

Техническое задание

Наименование стройки:  Ремонт  фасада

Наименование  объекта: Здание  школы № 1

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт лицевой поверхности стен наружных, кирпичных при глубине заделки в ½ кирпича, площадью в одном месте до 1 м2 | 100м2 отремонтированной поверхности 0,04 |
| 2. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 поверхности 0,25 |
| 3. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщина слоя до 20 мм | 100м2 отремонтированной поверхности 0,15 |
| 4. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3 | 100м2 отремонтированной поверхности 0,15 |
| 5. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5м с земли и лесов | 100м2 отремонтированной площади развернутой поверхности 0,2 |
| 6. | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-си при толщине налета до 10 мм | 100м2 0,5 |
| 7. | Шпатлёвка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100м2 обработанной поверхности 2. 75 |
| 8. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасада простых за 2 раза простых с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,75 |

Заказчик:													Подрядчик:

_____________________________										_____________________________________

___________________________										_____________________________________

«_____»______________2010 года										«____»________________________2010 года