ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«18» августа 2009г.

| Заказчик | МУЗ «Южская центральная районная больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 155630, Ивановская область, г.Южа, ул. Советская, д.13 |
| Адрес электронной почты | muzcrb@ivnet.ru |
| Источник финансирования закупки | Бюджет Южского муниципального района |
| Наименование и характеристика выполняемых работ | Косметический ремонт помещений родильного отделения МУЗ «Южская ЦРБ», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Южа, Ивановская область, ул. Советская, д. 13 с предоставлением сметы на выполнение указанных работ, составленной на основе объёмов работ определённых техническим заданием (приложение №2). Поэтажные планы объекта можно получить по адресу Заказчика. |
| Место выполнения работ | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 13 |
| Срок выполнения работ | До «30» сентября 2009г. |
| Максимальная цена контракта | 300000 (триста тысяч) рублей |
| Сведения о расходах включённых в цену работ | В цену включена стоимость материалов (за исключением отдельно оговоренных в муниципальном контракте), работ, оборудования, транспортных расходов на доставку, а также все налоги, пошлины и сборы. Цена муниципального контракта не подлежит изменению. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Предоплата в размере 30 процентов цены контракта перечисляется на расчётный счёт Подрядчика не позднее 10 банковских дней с даты подписания муниципального контракта. Окончательный расчёт производится в течении 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов выполненных работ. |
| Обязательные условия | Смета на выполнение работ (утверждается Заказчиком). |
| Порядок проведения работ, требования к качеству, к безопасности, к результатам выполненных работ | Выполнение работ производится в соответствии с техническим заданием, в рамках действующего законодательства РФ и в соответствии с условиями муниципального контракта (Приложение №3). Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. Все поставляемые для выполнения работ оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами. При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечено надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывоз мусора. |
| Место подачи котировочных заявок | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.13 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | До 16 часов 00 мин. «27» августа 2009г. |
| Срок подписания победителем контракта | На 8-ой день со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка (оригинал) должна быть составлена в письменной форме в соответствии с Приложением №1 и заверена подписью участника размещения заказа (для юридических и физических лиц) и печатью (для юридических лиц), к котировочной заявке должна прилагаться смета. Указанные документы должны быть оформлены по прилагаемой форме, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверена подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. К котировочной заявке должна прилагаться смета. |
| Контактное лицо по приёму заявок | МУЗ «Южская центральная районная больница» Тел./факс 8 (49347) 21792 |

Главный врач                                                                                                         В.Н. Журавлев

Приложение № 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»___________2009г.

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок на работы по косметическому  ремонту помещений родильного отделения МУЗ «Южская ЦРБ», расположенного  по адресу: Ивановская область, г. Южа, Ивановская область, ул. Советская, д. 13, предлагаем выполнить приведённые в запросе котировок работы в соответствии с Вашими требованиями, сроками и порядком платежей на сумму__________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между сторонами.

| Наименование участника |  |
| --- | --- |
| Место нахождения участника |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты участника |  |
| ФИО руководителя |  |

| Наименование и характеристика выполняемых работ |  |
| --- | --- |

| Стоимость выполняемых работ |  |
| --- | --- |
| Предложения о результатах и качестве выполненных работ |  |
| Продолжительность гарантийного срока эксплуатации (в мес.) |  |
| Место выполнения работ |  |
| Срок выполнения работ |  |
| Сведения о включённых в цену расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

К котировочной заявке прилагаем смету косметический  ремонт помещений родильного отделения МУЗ «Южская ЦРБ», расположенного  по адресу: Ивановская область, г. Южа, Ивановская область, ул. Советская, д. 13,

Должность                                             Подпись                                                    Ф.И.О.

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на косметический  ремонт помещений родильного отделения МУЗ «Южская ЦРБ», расположенной  по адресу: Ивановская область, г. Южа, Ивановская область, ул. Советская, д. 13

(в соответствии с СанПиН 2.1.3.1375-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров)

| №№ п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 поверхности 0,7601 |
| 2. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,7717 |
| 3. | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий 2,2635 |
| 4. | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий 0,1469 |
| 5. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм | 100 м2 стяжки 0,2446 |
| 6. | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия 2,2635 |
| 7. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия 0, 159 |
| 8. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 поверхности 1,0952 |
| 9. | Огрунтовка потолков | 100 м2 поверхности 2,4104 |
| 10. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 поверхности 0,1275 |
| 11. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,4104 |
| 12. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,4104 |
| 13. | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов 3,2354 |
| 14. | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м плинтусов 3,2354 |
| 15. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия 8,5334 |
| 16. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10% (дверных и оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности 8, 5334 |
| 17. | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности 8,5334 |
| 18. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности 0,9387 |
| 19. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,0794 |
| 20. | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки 0,5779 |
| 21. | Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности 2,3389 |
| 22. | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (металлических коробов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0575 |
| 23. | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок 0,1159 |
| 24. | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен 0,1381 |
| 25. | Разборка каркаса деревянных стен | 100 м2 стен 0,1381 |
| 26. | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора 7,743 |
| 27. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора 0,102 |

Главный врач                                                                                                                                                                                            В.Н. Журавлёв

Приложение № 3

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на косметический ремонт помещений родильного отделения

МУЗ «Южская ЦРБ»

Ивановская область, г. Южа					            	               «____» _______2009 г.

МУЗ «Южская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Журавлева Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и _________________________________ _______________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту именуется «Договор») о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки косметический ремонт помещений родильного отделения МУЗ «Южская ЦРБ», расположенного по адресу: г. Южа, Ивановская область, ул. Советская, д. 13 (далее по тексту именуются «работы») в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика и локальной сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего Договора.

1.2. Подрядчик не вправе, без письменного согласия с Заказчика, привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом, третьих лиц – субподрядчиков.

1.3. Работы, предусмотренные п.1, п.2, п.6, п.7, п.12, п.16, п.19, п.21, п.22 Технического задания, выполняются из материалов Заказчика,

1.4. Работы, не оговоренные в п.1.3. настоящего Договора выполняются Подрядчиком из своих материалов, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с локальной сметой и актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Не является нарушением условий данного Договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов локальной смете.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от локальной сметы в течение всего периода действия настоящего Договора, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в локальную смету, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию, в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего Договора, и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и прочее,  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку ремонтируемого объекта.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением настоящего Договора.

2.3.6. Извещать Заказчика о дате приемки работ не менее чем за 2 (два) рабочих дня.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с локальной сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее пяти дней с момента заключения договора;

- окончание работы: _________________________________________

( устанавливается по итогам проведения запроса котировок, но не позднее 30 сентября 2009 г.)

3.2. Окончание работ включает в себя сдачу объекта Заказчику.

IV. ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика, актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х (трёх) дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания акта представителями сторон и заверения  печатями сторон.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает технические и эксплуатационные характеристики объекта.

V. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (____________________________________________________________________________) рублей.

(определяется по результатам проведения запроса котировок и не может быть более 300000 рублей)

Настоящая стоимость является твердой.

5.2. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. Договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.3. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.4. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

предоплата в размере 30 процентов от суммы, указанной в п. 5.1 настоящего Договора перечисляется на расчётный счёт Подрядчика не позднее 10 банковских дней с даты подписания Договора;

окончательный расчёт осуществляется не позднее 10 банковских дней с даты подписания   актов  сдачи-приемки   выполненных  работ  и  справок  о  стоимости   выполненных работ и затрат включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5.5. При оплате принятых по Договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера актов сдачи-приемки выполненных работ, Договора, дату и назначение платежа.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путём переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему Договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  договору.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта производства работ, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по Договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  Договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

VIII. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается ________ мес.

(определяется по результатам проведения запроса котировок и не может быть менее срока, установленного строительными нормами и правилами)

8.2. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

IX. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору

9.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен на пяти страницах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.5. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МУЗ «Южская ЦРБ»

155630, Ивановская область, г. Южа ул. Советская, д.13

ИНН: 3726001289  БИК: 042406001

Р/сч: 40204810217050310042  в  ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области  г. Иваново

Подрядчик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

XI. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                         		         Подрядчик:

Главный врач 		                                             ______________________________

________________ В.Н. Журавлев			         ________________  _____________

(подпись)                                        			                            (подпись)                               (ф. и. о)

«_____»________________2009 г.                                  «_____»__________________2009 г.

М.П.                                              			                         М.П.