ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата 11 апреля 2008 г.

| Заказчик | Администрация Талицкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Адрес | 155644, Ивановская обл., Южский р-н, с. Талицы, ул. Ленина, д.12. |
| Адрес электронной почты | e-mail talici-adm@yandex.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Талицкого сельского поселения |
| Форма котировочной заявки | В письменной форме |

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Характеристика и объём выполняемых работ. Технические характеристики работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района | - Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: укрепление стропильных ного расшивкой досками с двух сторон - смена обрешётки с прозорами из досок, толщиной до 50 мм - разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов - устройство кровель из профилированного оцинкованного листа толщиной 0, 55 мм по готовым прогонам - исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами - перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал - смена колпаков на дымовых трубах (на каждый канал) |

| Требования к качеству, к безопасности, к результатам выполненных работ. | Все работы должны быть выполнены согласно действующих строительных норм и правил, согласно технического задания. Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов не менее срока, установленного строительными нормами и правилами, условиями договора (не менее 2 лет). При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечено надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывозка строительного мусора. |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | Ивановская обл., Южский район, д. Большое, ул. Социалистическая, д. № 4 |
| Срок выполнения работ | Начало работ - не позднее десяти дней с момента заключения договора. Окончание работы не позднее 30 июня 2008 г. |
| Сведения о расходах включенных в цену работ | В стоимость работ включаются налоги и сборы, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы. |
| Максимальная цена контракта | 360108 рублей (Триста шестьдесят тысяч сто восемь рублей) |
| Место подачи котировочных заявок | Ивановская обл., Южcкий р-н, с. Талицы, ул. Ленина, д.12. Администрация Талицкого сельского поселения |
| Срок подачи ,дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Котировочные заявки принимаются с 14.04.2008г. в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов. Срок окончания подачи заявок: 22.04.2008г в 16 час.00 мин. 2008 года. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течении 5 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола. |

(на бланке организации)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата «__»___________200__ г.

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение работ по Предлагаем осуществить выполнение работ в соответствии с Вашими требованиями, сроками и порядком платежей на сумму ________________________________________________________________________.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |
| ИНН |  |

| № п/п | Наименование выполненных работ | Характеристика и объём выполненных работ. Технические характеристики работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| Стоимость выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Предложения о результатах и качестве выполненных работ |  |
| Предложения о безопасности выполненных работ. |  |
| Место выполнения работ |  |
| Срок выполнения работ |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

М.П.                    ___________________                     __________________________________

(подпись)                                                                                     (должность)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое

с. Талицы Южского района				            	                            "____"_____________ 2008 г.

Администрация Талицкого сельского поселения, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Самойловой Ольги Ивановны действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ __________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные контрактом сроки работы по капитальному ремонту жилого фонда, а именно капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района, (далее именуются "работы") в соответствии с условиями контракта, техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к контракту) и Локальной сметой (Приложение №2 к контракту), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего контракта.

1.2. Подрядчик вправе, по письменному согласию с Заказчиком, привлекать к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются из материалов Подрядчика, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера.

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Не является нарушением условий данного контракта и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего контракта.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете.

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

- марки материала;

- наименования материала

- стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Локальной смете объемов и состава

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

2.2.3. Обеспечить сохранность всех необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, переданных Подрядчиком на хранение во время выполнения работ.

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в смету,  с применением собственных подъемных механизмов, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около ремонтируемого здания.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением контракта.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами,

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее десяти дней с момента заключения договора

3.2. Окончание работы: ______________________________________________.

устанавливается по итогам котировок, но не позднее____________2008 г.

Окончание работ не включает в себя сдачу объекта Заказчику. Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.  Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору. Порядок финансирования

5.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет____________(_________________________________________________________________________________________) рублей, согласно Локальной сметы.

определяется по результатам запроса котировок, но не более  360108  рублей

Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего контракта.

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. контракта, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата за выполненные работы по настоящему контракту производится Заказчиком в течении десяти  банковских дней со дня подписания акта выполненных работ , на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры и акта КС-2, КС-3

5.6. При оплате принятых по контракту работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, контракту, дату и назначение платежа.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему контракту является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему контракту. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего

со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  контракту.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по контракту.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  контракт,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение ________________________________________ лет со времени подписания акта приемки работ.

определяется по итогам конкурса, но не менее 2  лет

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Иные условия.

9.1. Настоящий контракт является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.

9.2. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по контракту.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.6. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| «Заказчик» |  | «Подрядчик» |
| --- | --- | --- |
| Администрация Талицкого сельского поселения Южского муниципального района Юридический адрес: 155644, Ивановская область, IОжский район, с. Талицы, л. Ленина, д.12. Банковские реквизиты: л/с 03808080013 в Южском отделении УФК по Ивановской области, р/с 40204810600000000199 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3726004498,КПП 372601001 Тел. 2-44-77 Глава ________________ О.И. Самойлова «___»_______________ 2008 г. м.п. |  | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ______________ _____________________ «___»________________ 2008 г. м.п. |

Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилого фонда

капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м |
|  | 1/0,34 | 0,34 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки |
|  | 2/0,8 | 0,8 |
| 3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель |
|  | 3/8,5 | 8,5 |
| 4 | Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа толщиной 0,55 мм по готовым прогонам | 100 м2 кровли |
|  | 4/8,5 | 8,5 |
| 5 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами | 100 труб |
|  | 5/0,16 | 0,16 |
| 6 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал | 100 м труб |
|  | 6/0,26 | 0,26 |
| 7 | Смена колпаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал | 100 колпаков |
|  | 7/0,12 | 0,12 |

Приложение №2

Локальная смета

капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района

|  | Сметная стоимость - | 360,108 тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативная трудоемкость - | 948,10 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 46,637 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2008 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | ГЭСНр58-5-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м |  | 0,34 | 11759,65 | 3998,28 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 39,87 | 13,5558 | 49,89 | 676,3 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,119 | 64,56 | 7,68 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,119 | 353,4 | 42,05 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,64 | 0,2176 | 9,87 | 2,15 |
|  | 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 2,1 | 0,714 | 3960 | 2827,44 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,038 | 0,01292 | 34855,98 | 450,34 |
| 2 | ГЭСНр58-18-02 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 0,8 | 6506,76 | 5205,41 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 65,12 | 52,096 | 46,33 | 2413,61 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,224 | 64,56 | 14,46 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,224 | 353,4 | 79,16 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,39 | 0,312 | 9,87 | 3,08 |
|  | 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1,3 | 1,04 | 2498,1 | 2598,02 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,0032 | 34855,98 | 111,54 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,11 | 1,688 | 0 | 0 |
| 3 | ГЭСНр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель |  | 8,5 | 1115,72 | 9483,61 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 24,39 | 207,315 | 45,49 | 9430,76 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2 |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,63 | 5,355 | 9,87 | 52,85 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,45 | 12,325 | 0 | 0 |
| 4 | ГЭСН12-01-007-03 | Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа толщиной 0,55 мм по готовым прогонам | 100 м2 кровли |  | 8,5 | 22593,41 | 192043,97 |
|  | (0) | ЗП=2379,92*1,15; ЭММ=420,99*1,25; ЗПм=76,83*1,25; ТЗТ=47,23*1,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 47,23 | 461,67325 | 50,39 | 23263,72 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 1,19 | 12,64375 | 64,56 | 816,28 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,5 | 5,3125 | 320,85 | 1704,52 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,29 | 3,08125 | 411,02 | 1266,46 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 4,25 | 353,4 | 1501,95 |
|  | 101-0036 | Листы профилированные оцинкованные толщиной 0.55 мм | м2 | 130 | 1105 | 135,59 | 149826,95 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,02 | 0,17 | 33600 | 5712 |
|  | 101-0788 | Поковки оцинкованные массой 2.825 кг | т | 0,027 | 0,2295 | 30312,6 | 6956,74 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,00085 | 34855,98 | 29,63 |
|  | 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,004 | 0,034 | 52411,7 | 1782 |
| 5 | ГЭСНр60-10-03 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами | 100 труб |  | 0,16 | 24463,69 | 3914,19 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 200,68 | 32,1088 | 49,89 | 1601,91 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 1,67 | 0,2672 | 64,56 | 17,25 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,67 | 0,2672 | 411,02 | 109,82 |
|  | 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 1 | 0,16 | 8500 | 1360 |
|  | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 2 | 0,32 | 2632,69 | 842,46 |
|  | 411-1002 | Вода | м3 | 0,3 | 0,048 | 0 | 0 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 8,31 | 1,3296 | 0 | 0 |
| 6 | ГЭСНр60-7-03 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал | 100 м труб |  | 0,26 | 40745,00 | 10593,7 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 608,12 | 158,1112 | 49,89 | 7888,17 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 2,21 | 0,5746 | 64,56 | 37,1 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,55 | 0,403 | 160 | 64,48 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,66 | 0,1716 | 411,02 | 70,53 |
|  | 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 1 | 0,26 | 8500 | 2210 |
|  | 408-9020 | Песок | м3 | 1,2 | 0,312 | 555,5 | 173,32 |
|  | 407-0002 | Глина | т | 1,8 | 0,468 | 400 | 187,2 |
|  | 411-1002 | Вода | м3 | 0,74 | 0,1924 | 0 | 0 |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,28 | 3,1928 | 0 | 0 |
| 7 | ГЭСНр60-19-02 | Смена колпаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал | 100 колпаков |  | 0,12 | 4117,00 | 494,04 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 78,37 | 9,4044 | 49,89 | 469,19 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,0156 | 64,56 | 1,01 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,0084 | 353,4 | 2,97 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,0072 | 160 | 1,15 |
|  | 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,17 | 0,0204 | 242,6 | 4,95 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,00036 | 34855,98 | 12,55 |
|  | 101-0799 | Проволока светлая | т | 0,0013 | 0,00016 | 20198,75 | 3,23 |
| 8 | ССЦ01.2008 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 6,1 до 7 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | тонн |  | 14,018 | 48,21 | 675,81 |
| 9 | ССЦ01.2008 п.29 | Погрузочные работы: Мусор строительный | тонн |  | 14,018 | 9,19 | 128,83 |
| ИТОГО: | 225733,2 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 45743,66 | 1 | 45743,66 |
| Машины и механизмы | 4901,17 | 1 | 4901,17 |
| Материалы | 175088,37 | 1 | 175088,37 |
| Итого по перевозке |  | 675,81 |
| Итого по погрузке/разгрузке |  | 128,83 |
| Итого |  | 226537,84 |
| Кровли. Ремонт (4) |
| Накладные расходы | (23263,72+816,28)*1,08*0,94 | 1,08 | 24446,02 |
| Сметная прибыль | (23263,72+816,28)*0,5525 | 0,5525 | 13304,2 |
| Крыши, кровли при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3) |
| Накладные расходы | (12520,67+22,14)*0,83*0,94 | 0,83 | 9785,9 |
| Сметная прибыль | (12520,67+22,14)*0,65 | 0,65 | 8152,83 |
| Печные работы при капитальном ремонте. Ремонт (5, 6, 7, 8, 9) |
| Накладные расходы | (9959,27+55,36)*0,78*0,94 | 0,78 | 7342,73 |
| Сметная прибыль | (9959,27+55,36)*0,63 | 0,63 | 6309,22 |
| Итого Накладные расходы | 41574,65 | 1 | 41574,65 |
| Итого Сметная прибыль | 27766,25 | 1 | 27766,25 |
| Итого |  | 295878,74 |
| Временные здания и сооружения | 295878,74*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 295878,74 |
| Зимнее удорожание | 295878,74*0,0112 | 0,0112 | 3313,84 |
| Итого |  | 299192,58 |
| Непредвиденные расходы | 299192,58*0,02 | 2% | 5983,85 |
| Итого |  | 305176,43 |
| НДС | 305176,43*0,18 | 18% | 54931,76 |
| Итого |  | 360108,19 |